様式７－３号（第１０条関係）

耐風診断調査票（一次診断）

【木造住宅耐震（診断・改修）事業等補助金用】

| 対象 | 項目 | 記入欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次診断者 | 所属名 |  |  |  |  |  |
|  | 診断者名 |  |  |  |  |  |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |
|  | 連絡先 | TEL： Mail： |  |  |  |  |
| 評価依頼者 | 氏名 | 様 連絡先： |  |  |  |  |
| 建築物の概要等（ヒアリング） | 所在地 |  |  |  |  |  |
|  | 竣工時期 | 築年数 年 |  | 竣工時期 西暦 年 |  | □不明 |
|  | 増築有無 | □無 □有 増築部築年数 年 概要： |  |  |  |  |
|  | 階数 | □平屋 | □2階建 |  | 屋根勾配：□６寸以下 □急勾配 |  |
|  | 屋根形状 | □寄棟 □切妻 □入母屋 □片流れ □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 屋根材 | □粘土瓦 □PC瓦 □J形 □F形 □S形 □瓦かどうか不明 □瓦以外の屋根材 |  |  |  |  |
|  | 屋根改修 | □無 □有 実施時期 西暦 年 概要： |  |  |  |  |
|  | 屋根不具合 | □無 □有 □雨漏り（ ） □しっくいのはがれ（ ） □その他（ ） |  |  |  |  |
| 屋根診断（地上からの目視等） | 全体調査 | □屋根に被害がある □屋根に変形・歪みがある □瓦が飛散している □瓦が崩れている □瓦が破損している □瓦にずれや浮上がりがある □接着剤の流出痕がある □その他の破損等（ ） |  |  |  |  |
|  | 適合診断 | □上記の「全体調査」に該当する項目がある |  |  |  |  |
|  |  | □2001年より以前に施行された瓦屋根の建築物であり、屋根改修がされていない。 |  |  |  |  |
|  |  | □瓦屋根が土葺き工法だと思われる。 □瓦屋根の工法が不明 |  |  |  |  |
|  |  | □瓦屋根が非防災タイプだと思われる。□瓦屋根の種類が不明 |  |  |  |  |
|  |  | □瓦屋根の緊結方法が下図のような方法となっている。 瓦にビス・銅線等による緊結がない 瓦にビス・銅線等による緊結がない 瓦にボルト・ビス等による緊結がない 瓦の配置が蛇行しており、留め付けがされていない可能性が高い 軒瓦に緊結材が 見えない 袖瓦に緊結材が 見えない 緊結材が見える 平部がずれ ている |  |  |  |  |
| 診断結果 | □地震又は強風により脱落・飛散するおそれが低い（上記「適合診断」に該当する項目がない）。 |  |  |  |  |  |
|  | □耐震性・耐風性を確認するためには二次診断の実施が必要（上記「適合診断」に該当する項目が1以上ある）。 |  |  |  |  |  |
| 所見 |  |  |  |  |  |  |

様式７－４号（第１０条関係）

耐風診断調査票（二次診断）

【木造住宅耐震（診断・改修）事業等補助金用】

| 対象 | 項目 | 記入欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 調査担当 | 会社名・代表者 | 会社名： 代表者名： |  |
|  | 所在地 |  |  |
|  | 連絡先 | TEL： Mail： |  |
|  | 診断資格者名 | 氏名： |  |
|  | 診断者の資格 | □瓦屋根診断技士 □瓦屋根工事技士 □かわらぶき技能士（1級、2級） □建築士（1級、2級、木造） □その他 |  |
| 依頼者 | 氏名 | 様 |  |
| 対象建物 | 住所 |  |  |
|  | 瓦の種類 | □Ｊ形 □F形 □S形 □PC瓦 □その他（ ） |  |
|  |  | □防災瓦 □非防災瓦 |  |
|  | 構法 | □引掛け桟 □土葺き □接着補強 □その他（ ） □不明（ ） |  |
| 平部 | 桟瓦の留め付け | □全数 □千鳥緊結 □（ ）枚おきに留め付け □無緊結 □不明（ ） |  |
|  |  | □くぎ（1本以上） □ねじ（1本以上） □緊結線 □その他（ ）□不明（ ） □瓦の種類がF形かつ非防災瓦である場合、くぎ等2本以上で緊結 |  |
|  | 劣化・損傷等の状況 | □劣化等なし □劣化等あり □不明（ ） 部位：□瓦 □接合部 □瓦桟木 □下葺き材（種類： ） 状態：□割れ □浮き □ズレ □飛散・脱落 □損傷 □その他（ ） |  |
| 軒部 | 軒瓦の留め付け | □全数3点緊結 尻部（2本以上）：□くぎ □ねじ □緊結線 補強（1本以上）：□パッキン付ねじ □7形くぎ □緊結線 □全数補強なし □補強なし □不明（ ） |  |
|  | 劣化・損傷等の状況 | □劣化等なし □劣化等あり □不明（ ） 状態：□割れ □浮き □ズレ □飛散・脱落 □損傷 □その他（ ） |  |
| けらば部 | 袖瓦の留め付け | □全数3点緊結 尻部（2本以上）：□くぎ □ねじ □緊結線 補強（1本以上）：□パッキン付ねじ □7形くぎ □緊結線 □全数補強なし □補強なし □不明（ ） |  |
|  | 劣化・損傷等の状況 | □劣化等なし □劣化等あり □不明（ ） 状態：□割れ □浮き □ズレ □飛散・脱落 □損傷 □その他（ ） |  |
| 棟部 | 棟の種類・状態 | □冠瓦伏せ棟の場合 | 冠瓦の固定：□全数留め付け □（ ）枚おきに留め付け □なし □ねじ □くぎ □緊結線 不明（ ） |
|  |  | □のし瓦積み棟の場合 | 大棟（ ）段 隅棟（ ）段 □下り棟（ ）段 冠瓦の固定：□ねじ □トンボ（棟芯あり） □トンボ（棟芯なし） □大回し等 □なし □不明（ ） のし瓦の固定：□緊結線（相互緊結） □なし □不明（ ） |
|  | 劣化状況 | □劣化等なし □劣化等あり □不明（ ） 状態：□浮き・ズレ □脱落 □損傷 □緊結材の切れ・浮き □しっくいの劣化 □その他（ ） |  |
| 谷部 | 谷部の状況 | □劣化等なし □劣化等あり □不明（ ） 状態：□瓦の浮き・ズレ・脱落 □板金の孔開 □その他（ ） |  |
| 改修が必要な部位★ |  | □平部 □軒部 □けらば部 □棟部 □谷部 □その他（ ） |  |
| 診断結果 |  | □地震又は強風により脱落・飛散するおそれが低い。（上記「改修が必要な部位」がない） |  |
|  |  | □耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい。（上記「改修が必要な部位」が1つ以上ある） |  |
| 所見・要望事項 |  |  |  |

※下線は令和２年国土交通省告示第1435号により改正（令和４年１月１日施行）された昭和46建告第109号の規定に対応する仕様を示す。

※著しく損傷・劣化等している場合は、その状況や位置が分かるように写真を撮影し、屋根伏図等にその位置と写真番号を示す。

★「改修が必要な部位」が告示基準に適合する場合、原則、その部位の改修工事については補助対象外とする。

| □屋根伏図 □その他（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （写真を添付） |  |  | （写真を添付） |
| 改修が必要な部位 |  |  | 改修案 |
| □1階 □2階 | □平部 □軒部 □けらば部 □棟部（ 棟） □谷部 □その他（ ） |  |  |
| □1階 □2階 | □平部 □軒部 □けらば部 □棟部（ 棟） □谷部 □その他（ ） |  |  |
| 上記のとおり調査したので報告します。 年 月 日 |  |  |  |
| 報告者（施工予定業者） |  | 住 所 氏 名 |  |